Справка

В аренде МУП ЖКХ «Павловское» находится пять глубоководных скважин.

На предприятии имеются лицензии на водопользование: Павловский сельсовет- лицензия НОВ 02431 ВЭ с лимитом водопотребления – 48,42тыс. куб.м в год;

Новокрасненский сельсовет – лицензия НОВ 02416 ВЭ с лимитом водопотребления-   44,10 тыс. куб.м в год.

В Павловском сельсовете на балансе находится три глубоководные скважины оборудованные счетчиками. В с.Мироновка водосчетчик вышел из строя.

В Новокрасненском сельсовете на балансе две глубоководные скважины не оборудованные водосчетчиками, в т.ч. с.Новокрасное на скважине установлен насос мощностью 16 куб м/час. Режим работы круглый год через низкочастотный преобразователь.  В д.Цветнополье на скважине установлен насос мощностью 6,5 куб.м/час. Режим работы – преобразователь частоты тока. В связи с выездом населения из д.Цветнополье скважина была законсервирована с 01.10.2013г

Расчет водопотребления на скважинах необорудованных водосчетчиками ведется расчетом по нормативному водопотреблению.

Общий объем потребления воды выше прошлого года потому, что в 2012г не показали расход воды на потери и собственные нужды.

По коду 101;  Уменьшение потребления воды населением в 2013году произошло за счет оттока населения, уменьшения поголовья скота в частном секторе и на сельскохозяйственные нужды.

По коду 102 и 104; изменения произошли потому, что в  с.Новокрасное убрали молочное стадо, а поставили молодняк на откорме с большей численностью поголовья.

Директор МУП ЖКХ «Павловское»                                Л.Э.Миллер